## 论证表
哈尔滨理工大学政府采购项目询价单 | 哈尔滨理工大学（荣成学院）图书馆应急疏散、照明系统维护项目询价单
| 采购需求部分 | [6 empty] | 公司报价部分
序号 | 物品或服务名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预计单价 | 预计总价 | 规格/型号/完整技术参数 | 是否完全响应采购需求指标 | 品牌 | 规格型号 | 生产商 | 产地 | 数量 | 报价单价（元） | 报价总价（元）
1 | 应急照明灯 | 600*600mmLED集成吊顶格栅应急灯 | 135 | 套 | 195 | 26325 | 详见采购公告附件2：采购需求
2 | 应急照明灯 | 320*320*100mmLED应急声控雷达感应楼道吸顶灯 | 52 | 套 | 110 | 5720
3 | 安全出口标志灯 | 阻燃材料+铝合金框+玻璃罩，外形尺寸350*150mm,220V50Hz,led DC 3.0V,应急时间≥90分钟，亮度300cd㎡ | 38 | 套 | 110 | 4180
4 | 单向疏散指示灯 | 阻燃材料+铝合金框+玻璃罩，外形尺寸350*150mm,220V50Hz,led DC 3.0V,应急时间≥90分钟，亮度300cd㎡ | 78 | 套 | 110 | 8580
5 | 双向疏散指示灯 | 阻燃材料+铝合金框+玻璃罩，外形尺寸350*150mm,220V50Hz,led DC 3.0V,应急时间≥90分钟，亮度300cd㎡ | 15 | 套 | 110 | 1650
6 | 耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 2630 | 米 | 6 | 15780
7 | 紧定式、扣压式钢导管 | 紧定式、扣压式钢导管 | 980 | 米 | 26.5 | 25970
8 | 金属软管 | 20mm金属软管 | 110 | 米 | 75 | 8250
预算总金额 |  |  |  | 96455 |  |  |  | 报价总金额 |  |  |  | 元
注：1、本项目设有最高上限控制价，所报单价总价不得高于相应的上限控制价，否则报价无效。 2、成交原则：经评委评审后所提供产品均满足采购要求的前提下，低价成交的原则。 3、递交本报价的同时，应后附加盖红章的本询价公告资格要求中证明材料复印件、加盖公司红章的法人/负责人身份证的复印件，本询价单方为有效。 4、报价含原有设备拆除、新设备安装、搬运、线缆安装及调试费用 5、本次报价为最终不得更改报价。
报价公司名称（章）：
公司经营范围：
公司法人/负责人姓名：
报价人姓名： |  | 身份证号： |  |  |  |  | 联系方式：
报价日期：