哈尔滨理工大学西区中心食堂改扩建项目地质勘察采购需求
1、工程概况

本改扩建项目的总建筑面积13611.09㎡，其中食堂地上部分12260.23㎡、地下部分738.86㎡，新建食堂附属设备用房612㎡。

建筑高度：23.70米（至女儿墙顶）。建筑层数：地下一层；地上四层，局部五层。

层高：负一层为3.6米；一~四层为4.8米；机房层为3.3米。

结构类型：框架结构。

建筑结构类别：3类

设计使用年限：3类（50年）

本工程抗震设防烈度：按7度设计，抗震设防类别：乙类

耐火等级：地上为二级；地下为一级。火灾种类：A类；灭火器配置场所的危险等级：中危险级；

屋面防水等级：一级；

地下室防水等级：一级  防水材料由高聚物改性沥青防水卷材和防水混凝土（抗渗等级P6）。

2、中标的勘察设计单位负责办理建设工程勘察合同鉴证手续。

3、投标的勘察设计单位必须具备专业或综合甲级勘察资质。

4、布孔原则及钻孔深度应严格执行国家岩土工程勘察规范《GB50021—2001》

5、费用报价原则： 
A、按实际进尺每延长米综合单价报价（投标人应事先对施工现场进行勘查，并应充分考虑可能发生的地质变化，无论地质变化如何，招标人将不再调整合同价格）。

B、在综合单价基础上，按布置钻孔的数量和总进尺，报出总价，该报价一旦中标，不予以浮动。 

6、工程款的拨付：勘察设计报告提交招标单位后，招标单位支付全部勘察设计费。

7、勘察时所需要的材料、设备等均用投标单位承担。

8、中标人负责配合招标人完成验收工作。

9、本工程招标限价30000元。
PAGE  
2

