附件1

采购需求

一、供应商具备维修马尔文帕纳科有限公司生产的X射线衍射仪能力。需提供承诺函，加盖供应商公章，格式自拟。

二、具体需求如下：

光管要求：1.适合Cu靶使用，最大功率1800W，可承受最高60KV直流电压；2.光管可在马尔文帕纳科有限公司生产的X`Pert PRO型号衍射仪上稳定高效使用。

光管更换调试：1.更换光管；2.辐射安全检查一次；3.清理、维护光管内滤网、高压绝缘硅脂、密封圈、散热网各一次；4.调整基础光路、线性检查各一次；5，更换调试后，确保X射线衍射仪正常使用。