## 主要用能设备清单
实验室设备用电容量专项调研表
2025-2026学年第二学期
【学院名称:_________________】
序号 | 实验室名称 | 所在楼宇 | 房间号 | 供电基础设施信息 |  | 主要用能设备清单
[6 empty] | 资产编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 额定功率（KW） | 电压（V） | 设备类型 | 运行模式 | 日均使用时长 （h） | 实验室设备同时使用系统估算
1 |  |  |  | 上级配电房/柜编号 | 例如：B2层配电房3#柜 | [9 empty] | 在上述设备中，通常情况下会有多少台设备同时开启并运行？ □ 极少同时 (<30%) (仅基础照明和小型仪器) □ 部分同时 (30%-60%) (常规实验状态) □ 高度同时 (60%-90%) (满负荷运行、教学实验课、检测高峰期) □ 全开 (>90%) (极端情况) 是否存在特殊用电设备？ □ 是：大功率空调/中央空调外机、等离子清洗机、激光器、X射线衍射仪等。 □ 否 现有插座/接线板状况： □ 有多台大功率设备共用一个墙面插座/接线板的情况（高风险）。 □ 接线板存在发热、焦味、变形现象。
|  |  |  | 本实验室总配电箱编号 | 通常位于实验室门口或电井内
|  |  |  | 总开关额定电流（A） | 决定了总功率上限
|  |  |  | 供电相制 | □ 单相（220V） □ 三相四线（380V）
|  |  |  | 理论最大总容量（kW） | 计算值：_____ kW
|  |  |  | 进户线线径（mm²） | 例如：10mm²（决定长期载流能力）
|  |  |  | 供电安全性评估 | 变压器负载率：**%(是否过载/是否需要增容) 重点回路核查：发现**房间回路负载偏高，建议不要同时开启 *** 设备。
注：1.供电基础设施信息填报，需由电工配合查看配电箱填写 2.主要用能设备清单填报，需统计所有插在该实验室供电回路下的大功率设备（通常 >500W 或 发热类设备必须统计）