原来描述：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	

	1
	030404004001
	低压开关柜(屏)
	1.名称:低压开关柜
2.基础型钢形式、规格:10#槽钢
3.安装方式:落地安装
4.其他:满足实际工程需求及甲方要求
	台
	1

	2
	030404017001
	配电箱
	1.名称:配电箱
2.型号规格:以实际现场功能需求为准
3.其他:满足甲方相关要求
	台
	1

	3
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号规格:YJV-4*185+1*95
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内、桥架内
5.电压等级(kV):1KV
	m
	300

	4
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆终端头制作、安装
2.型号规格:YJV-4*185+1*95
3.材质、类型:热缩式
4.电压等级（kV):1KV
	个
	4


更正为：

	030404004001
	低压开关柜(屏)
	1.名称:低压开关柜AA2
2.型号:GGD
3.基础型钢形式、规格:10#槽钢
4.安装方式:落地安装
	台
	1

	030404004002
	低压开关柜(屏)
	1.名称:低压开关柜AA1
2.型号:GGD
3.基础型钢形式、规格:10#槽钢
4.安装方式:落地安装
	台
	1

	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号规格:WDZ-YJV-4*240+1*150
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内、桥架内
5.电压等级(kV):1KV
	m
	300

	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆终端头制作、安装
2.型号规格:WDZ-YJV-4*240+1*150
3.材质、类型:热缩式
4.电压等级（kV):1KV
	个
	8


