附件1

西区网球场灯光工程设施明细及要求

一、主要设施明细：

- 灯杆：灯杆升高焊接3米，灯杆为2.5寸钢管，共10根。

- 灯具：300瓦LED灯（场地专用灯），共14盏。

- 电缆：4平方85米，2.5平方180米，1.5平方150米。

- 白龙管：长度等同于电缆长度。

- 配电设施（配电箱、电闸、热缩管等）。

二、要求：

1.特定资质：具有建筑装饰装修工程承包二级（含）以上资质

2.按工程总价进行报价，报价还应包含建筑材料、人工、垃圾清运、税金等所有费用。

3.要求必须参加踏勘现场，不参加踏勘现场的供应商报名无效。

4.质保期：1年。

5.供货日期：签订合同后 15个日历天内交货，并安装调试完毕。

- 6.供货地点：哈尔滨理工大学指定地点。