| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数和要求 | 品牌 型号 产地 | 数量 | 报价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:拆除、明敷 | 品牌：华明 规格型号：sc15 产地：哈尔滨 | 429.99 | 30.27元/m | 13015.80 |
| 2 | 镀锌钢管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:拆除、明敷 | 品牌：华明 规格型号：sc20 产地：哈尔滨 | 313.98 | 36.79元/m | 11551.32 |
| 3 | 镀锌钢管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:拆除、明敷 | 品牌：华明 规格型号：sc25 产地：哈尔滨 | 13.65 | 37.94元/m | 517.88 |
| 4 | 线材 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 | 品牌：万里 规格型号：BV4 平方 产地：哈尔滨 | 128.9 | 3.08元/m | 397.01 |
| 5 | 线材 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 | 品牌：万里 规格型号：BV2.5 平方 产地：哈尔滨 | 625.86 | 2.50元/m | 1564.65 |
| 6 | 线材 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 | 品牌：万里 规格型号：RVS2x1.5平方方 产地：哈尔滨 | 635.25 | 3.34元/m | 2121.74 |
| 7 | 线材 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVVP 4.规格:4*1.0mm2 5.材质:铜芯 | 品牌：万里 规格型号：RVVP4x1 平方 产地：哈尔滨 | 114.35 | 6.58元/m | 752.42 |
| 8 | 线材 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVVP 4.规格:4*1.5mm2 5.材质:铜芯 | 品牌：万里 规格型号：RVVP4x1.5平方 产地：哈尔滨 | 34.62 | 7.27元/m | 251.69 |
| 9 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:火警电话分机 2.安装方式:距地 1.3m 并拆除 | 品牌：依爱 规格型号：电话分机 产地：蚌埠 | 2 | 205.50元/个 | 411 |
| 10 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器（含底座） 2.类型:吸顶 3.拆除、安装 | 品牌：依爱 规格型号：感烟探测器 产地：蚌埠 | 81 | 114.61元/个 | 9283.41 |
| 11 | 消防广播(扬声器) | - 名称:扬声器 2.安装方式:吸顶 - 3.拆除、安装 | 品牌：依爱 规格型号：扬声器 产地：蚌埠 | 28 | 90.90元/个 | 2545.20 |
| 12 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 | 品牌：依爱 规格型号：声光报警器 产地：蚌埠 | 4 | 130.42元/个 | 521.68 |
| 13 | 模块(模块箱) | 1.名称:控制模块 C5 | 品牌：依爱 规格型号：控制模块C5 产地：蚌埠 | 2 | 142.27元/个 | 284.54 |
| 14 | 模块(模块箱) | 1.名称:控制模块 CO | 品牌：依爱 规格型号：控制模块C0 产地：蚌埠 | 1 | 142.27.00元/个 | 142.27 |
| 15 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮(带电话插口) 2.其他:距地 1.3m | 品牌：依爱 规格型号：手动报警按钮 产地：蚌埠 | 23 | 91.33元/个 | 2100.59 |
| 16 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮（含金属软管） 2.其他:消火栓箱内,距地 1.3米 | 品牌：依爱 规格型号：消火栓报警按钮 产地：蚌埠 | 20 | 110.92元/个 | 2218.40 |
| 17 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器 | 品牌：依爱 规格型号：总线隔离器 产地：蚌埠 | 2 | 109.87元/个 | 219.74 |
| 18 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1. 名称:图形显示装置 2.规格 :具体 以现场实 际为准，图形显示器含 CRT 及相应 报警点位 1000 余点恢复 3.拆除、安装 | 品牌：依爱 规格型号：图形显示装置 产地：蚌埠 | 1 | 3493.57元/台 | 3493.57 |
| 19 | 维修检查电容器 | 1.名称:维修检查电容器 2.内容:维修检查电容器，排查故障，达到实际使用需求 | 品牌：/ 规格型号：维修检查电容器 产地：/ | 1 | 78.25元/项 | 78.25 |
| 20 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装并拆除 | 品牌：工途 规格型号：接线盒 产地：金华 | 66 | 7.90元/个 | 521.40 |
| 21 | 自动报警系统调试 | 1.点数:通信分机调试 | 品牌：/ 规格型号：点数:通信分机调试 产地：/ | 2 | 30.64元/系统 | 61.28 |
| 22 | 自动报警系统调试 | 1.点数:广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 品牌：/ 规格型号：自动报警系统调试 产地：/ | 51 | 15.54元/系统 | 792.54 |
| 23 | 自动报警系统调试 | 1.名称 : 自动报警系统调试 | 品牌：/ 规格型号：自动报警系统调试 产地：/ | 1 | 5706.69元/系统 | 5706.69 |
| 24 | 镀锌钢管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明敷并拆除 | 品牌：华明 规格型号：sc20 产地：哈尔滨 | 189.95 | 24.50元/m | 4653.78 |
| 25 | 线材 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS 4.规格:2*2.5mm2 5.材质:铜芯 | 品牌：万里 规格型号：WDZCN-RYJS 2*2.5mm2 产地：哈尔滨 | 189.95 | 6.23元/m | 1183.39 |
| 26 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格 :1W A 型 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:门框上方 0.2m 壁挂并拆除 | 品牌：依爱 规格型号：1W A型巡检、常亮、频闪 产地：蚌埠 | 4 | 67.42元/套 | 269.68 |
| 27 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.规格 :1W A 型 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:底距地 0.5m 壁挂或 2.5m 吊装并拆除 | 品牌：依爱 规格型号：2W A 型巡检、常亮、频闪 产地：蚌埠 | 7 | 67.42元/套 | 471.94 |
| 28 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯(双向) 2.规格 :1W A 型 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:底距地 0.5m 壁挂或 2.5m 吊装并拆除 | 品牌：依爱 规格型号：3W A 型巡检、常亮、频闪 产地：蚌埠 | 1 | 67.39/套 | 67.39 |
| 29 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:6W A 型 应急照明,巡检,开灯,灭灯 3.安装形式:底距地 2.5m 壁挂并拆除 | 品牌：依爱 规格型号：W A 型应急照明,巡检,开灯,灭灯 产地：蚌埠 | 8 | 89.32元/套 | 714.56 |
| 30 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装并拆除 | 品牌：工途 规格型号：接线盒 产地：金华 | 20 | 7.90元/个 | 158.00 |
| 合计 | 66071.80 |  |  |  |  |  |